| 麻醉科器械 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参考规格 | 数量 | 控制单价/元 |
| 1 | 咬骨钳 | 弯头、直头、鸟嘴 | 12 | 34000.00 |
| 2 | 椎板咬骨钳 | 大、中、小 | 10 |  |
| 3 | 撑开器 | 小 | 2 |  |
| 4 | 镊子 | 精细镊子 | 4 |  |
| 5 | 神经剥离子 |  | 4 |  |
| 6 | 吸头 | 平口、斜口 | 4 |  |
| 7 | 吸引通条 |  | 2 |  |
| 8 | 脑压板 |  | 2 |  |
| 9 | 线锯手柄 |  | 4 |  |
| 10 | 刮匙 | 大、中、小 | 6 |  |
| 11 | 骨拉钩（微创肌肉拉钩） | 大、中、小 | 6 |  |
| 12 | 骨刀 |  | 4 |  |
| 口腔科设备及器械 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参考规格型号 | 数量 | 控制单价/元 |
| 1 | 牙髓电活力测试仪 | DY310 | 1 | 115500.00 |
| 2 | 根管马达弯机头 | X-SMART(F16R A1006 | 4 |  |
| 3 | 根管马达弯机头 | E-CAN(36A01E07022095) | 5 |  |
| 4 | 工作尖 | DS-001A | 10 |  |
| 5 | 根管垂直加压器 | 35/70 | 10 |  |
| 6 | 根管垂直加压器 | 40/80 | 10 |  |
| 7 | 根管荡洗工作尖 | K15-21mm | 20 |  |
| 8 | 热熔牙胶充填机-工作尖 | Pro，黑色，S# 40/0.025 | 6 |  |
| 9 | 牙胶充填仪-牙胶针 | 23Ga | 20 |  |
| 10 | PS深龈下洁治工作尖 | PS-016A | 2 |  |
| 11 | 高速气涡轮手机 | T3迷你/标准4孔喷水 | 30 |  |
| 12 | 低速手机 | T4套 | 10 |  |
| 13 | 橡皮障（面弓） | H07083-6"(152mm） | 10 |  |
| 14 | 橡皮障夹子专用钳 |  | 10 |  |
| 15 | 橡皮障夹子 | 7# | 20 |  |
| 16 | 牙龈钳 | 弯 | 10 |  |
| 17 | 牙骨膜分离钳 | KGS8 | 20 |  |
| 18 | 树脂填充器 | 5*II型 | 4 |  |
| 19 | 粗线剪断钳 | 粗线 | 2 |  |
| 20 | 吸出器头 | III型 | 20 |  |
| 21 | 粘固粉填充器 | 各型 | 30 |  |
| 22 | 丁字柄牙挺 | 各型 | 10 |  |
| 23 | 六角金属柄牙挺 | 各型2oz30袋/盒 | 10 |  |
| 24 | 双头探针 | 5# | 10 |  |
| 25 | 刻度探针 | 扁/球 | 10 |  |
| 26 | 牙用镊 | 各型 | 10 |  |
| 27 | 粘固粉调刀 | 各型 | 10 |  |
| 28 | 去冠器 | 一柄二头 | 4 |  |
| 29 | 拆线钳 | 各型 | 20 |  |
| 30 | 手术刀柄 | 3# | 10 |  |
| 31 | 成人拔牙钳 | 各型 | 40 |  |
| 32 | 儿童拔牙钳 | 各型 | 20 |  |
| 33 | 技工钳 | 各型 | 2 |  |
| 34 | 碧蓝注射器 | 各型 | 5 |  |
| 35 | 牙用镊（托槽镊） | 颊面管镊子503-300 | 10 |  |
| 36 | 托槽定位器 | 后牙用 | 2 |  |
| 37 | 正畸带环就位器（带环推） | 金属柄509-200 | 2 |  |
| 38 | 正畸钳（带环拆除钳） | 环拆除钳 | 2 |  |
| 39 | 正畸钳（带矩成形钳） | 双头 | 4 |  |
| 40 | 正畸钳（带分牙圈置放钳） | 分牙圈置放钳 | 1 |  |
| 41 | 正畸钳（带末端切断钳） | 第一代 | 10 |  |
| 42 | 正畸钳（带末端切断钳） | 第一代 | 1 |  |
| 眼耳鼻喉科器械 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参考规格型号 | 数量 | 控制单价/元 |
| 1 | 显微眼用剪 | 优质/弯尖头 | 20 | 42500.00 |
| 2 | 显微眼用剪 | 直剪头 | 10 |  |
| 3 | 泪道探针 | 钢柄、双头7-8号 | 4 |  |
| 4 | 睫毛镊 | 圆头 | 5 |  |
| 5 | 球后注射针 | 5号/管长40mm | 100 |  |
| 6 | 角膜剪 | 弯尖头/刃长16mm | 10 |  |
| 7 | 眼用镊 | 直/1X2唇头钩 | 24 |  |
| 8 | 显微结扎镊 | 直平台1X2齿/.12有齿 | 10 |  |
| 9 | 显微结扎镊 | 直平台1X2齿/.12无齿 | 10 |  |
| 10 | 晶体线环圈 | 冲洗式/5*7 矩形 | 5 |  |
| 11 | 开睑器 | 钢丝封口/弧形 | 13 |  |
| 12 | 角规（眼用测量器） | 直0-20mm/双面刻度 | 5 |  |
| 13 | 泪小点扩器 | 中锥 | 12 |  |
| 14 |  | sharp20mm |  |  |
| 15 | 显微持针器 | （7圆柄/弯头） | 8 |  |
| 16 | 挖勺 | 眼用刮勺小号 | 4 |  |
| 17 | 睑板腺囊肿镊 | 大号/椭圆形25*13mm | 3 |  |
| 18 |  | 中号/椭圆形20*13mm | 3 |  |
| 19 |  | 小号/圆形12mm | 3 |  |
| 20 | 系线镊 | 10直平台110mm | 5 |  |
| 21 | 倒睫镊 | 睫毛镊圆头 | 2 |  |
| 22 | 持针器 |  | 1 |  |
| 23 | 血管钳弯 |  | 10 |  |
| 24 | 持针器 |  | 10 |  |
| 25 | 鼻镜（成人） | 鼻腔撑开器/成人 | 15 |  |
| 26 | 鼻镜（儿童） | 小儿鼻腔撑开器 | 5 |  |
| 27 | 膝状镊 | 12.5cm.0.6m宽 | 5 |  |
| 28 | 枪状镊 | 鼻用镊/精细型 | 30 |  |
| 29 | 耳镜 |  | 1 |  |
| 30 | 耵聍钩 |  | 5 |  |
| 31 | 鼻腔剥离子 | 2.5mm 双头 | 2 |  |
| 32 | 外科线剪 | 中号 | 3 |  |
| 33 | 鼻骨复位器（棒） | 双头鼻骨复位器 | 1 |  |
| 34 | 鼻骨复位器（钳） | 20cm间隙1.8mm |  |  |
| 35 | 弯钳 | 18cm | 3 |  |
| 36 | 大弯钳 | 20cm | 2 |  |
| 37 | 小儿鼻镜 |  | 2 |  |
| 38 | 耵聍钩 |  | 10 |  |
| 39 | 耳用长镊子 |  | 10 |  |
| 40 | 中号血管钳 | 直 | 4 |  |
| 41 | 吸引头16号 |  | 10 |  |
| 42 | 吸引头18号 |  | 20 |  |
| 43 | 吸引头20号 |  | 20 |  |
| 44 | 耵聍铲 |  | 2 |  |
| 45 | 线剪 |  | 11 |  |
| 46 | 组织剪 |  | 12 |  |
| 47 | 筛窦钳 |  | 1 |  |
| 48 | 小镊子 | 直1*2齿 | 8 |  |
| 49 | 刀柄 |  | 7 |  |