| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 预算单价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外线消毒车 | 移动式、含安装2根紫外线灯管 | 台 | 561.11 |
| 2 | 不锈钢晨衣护理车 | 约为900*460*860mm | 台 | 885.96 |
| 3 | 不锈钢诊断床 | 约为180*60*65cm | 台 | 1107.45 |
| 4 | 供氧器 | 10L | 台 | 812.13 |
| 5 | 轮椅 | H005B | 台 | 812.13 |
| 6 | 电动吸痰器 | 便携式、可适用于婴幼儿 | 台 | 701.39 |
| 7 | 双臂托盘车 | 约为670*47*915mm/136.5mm | 台 | 1181.28 |
| 8 | 不锈钢器械治疗车 | 约为800*500*900mm | 台 | 1033.62 |
| 9 | 特定电磁波谱治疗器 | 单头 | 台 | 479.9 |
| 10 | 特定电磁波谱治疗器 | 双头 | 台 | 849.05 |
| 11 | ABS急救车 | 车约为750*480*930。2层小抽屉，2层中抽屉，1层大抽屉。含1个侧挂盒、2个垃圾桶、1个旋转托盘、1个伸缩输液杆、1个氧气瓶支架、1个复苏板、22V电源插座1套 | 台 | 2569.28 |
| 12 | ABS发药车 | 约为780*480*980mm | 台 | 2141.07 |
| 13 | 手术辅助照明灯 | 单孔、LED光源 | 台 | 959.79 |
| 14 | ABS病历推车 | 60位(含病历本) | 台 | 2776.01 |
| 15 | ABS病历推车 | 50位(含病历本) | 台 | 2141.07 |
| 16 | ABS病历推车 | 25位(含病历本) | 台 | 1328.94 |
| 17 | 电动吸引器 | 移动式、含2个吸引瓶 | 台 | 885.96 |
| 18 | ABS医用转移车 | 两层双抽屉48格 | 台 | 1600 |
| 19 | ABS医用转移车 | 小号双层单抽屉 | 台 | 339.62 |
| 20 | ABS医用转移车 | 中号/双抽屉 | 台 | 428.21 |
| 21 | ABS医用转移车 | 小号两层单抽屉 | 台 | 339.62 |
| 22 | ABS医用转移车 | 中号两层单抽屉 | 台 | 369.15 |
| 23 | ABS医用转移车 | 小号三层无抽屉 | 台 | 343.31 |
| 24 | ABS医用转移车 | 大号两层双抽屉 | 台 | 479.9 |
| 25 | ABS换药车 | 两层48格 | 台 | 1200 |
| 26 | ABS医用转移车(静音轮) | 配件、适用于ABS医用转移车 | 只 | 29.53 |
| 27 | 不锈钢担架推车 | 约为200x650x780mm | 台 | 1439.69 |
| 28 | 超声波雾化器 | 便携式，雾化管通用 | 台 | 361.77 |
| 29 | 心电电极 | 四肢电极夹 | 套 | 147.66 |
| 30 | 多功能中药粉碎机 | ≥1000A | 台 | 1181.28 |
| 31 | 空气波治疗仪 | 含两件套筒 | 台 | 2214.9 |
| 32 | 气垫床 | 含主机、管路、床垫 | 台 | 298 |
| 33 | 病历本 | 适用于 ABS病历推车 | 台 | 16 |
| 34 | 真空拔罐器 | 24罐装 | 台 | 56 |
| 35 | 真空拔罐器 | 24罐装 | 台 | 89 |
| 36 | 壁挂式负压调节器 | 含负压吸引装置、连接管、1.5L吸引瓶 | 台 | 1150 |
| 37 | 传呼铃手柄 | 主机为迅铃 | 台 | 30 |
| 38 | 普通喉镜 | 带3种型号镜片 | 台 | 620 |
| 39 | 输注泵泵架 | 轻便、带移动轮、输液杆可伸缩 | 台 | 120 |
| 40 | 电脑中频治疗仪 | 包含理疗线 | 台 | 3000 |
|  | 年度预算合计 |  |  | 150000 |
| - 该项目总金额为150000.00元，投标人报价为单价下浮率，中标后据实结算用完即止不超总金额，数量仅为预估，最终数量以实际为准； - “参考规格、型号”中涉及的型号仅为参考，投标人需要根据实际情况进行投标。 |  |  |  |  |