	序号
	名称
	规格、型号
	单位
	预算单价/元

	1
	紫外线消毒车
	移动式、含安装2根紫外线灯管
	台
	561.11

	2
	不锈钢晨衣护理车
	约为900*460*860mm
	台
	885.96

	3
	不锈钢诊断床
	约为180*60*65cm
	台
	1107.45

	4
	供氧器
	10L
	台
	812.13

	5
	轮椅
	H005B
	台
	812.13

	6
	电动吸痰器
	便携式、可适用于婴幼儿
	台
	701.39

	7
	双臂托盘车
	约为670*47*915mm/136.5mm
	台
	1181.28

	8
	不锈钢器械治疗车
	约为800*500*900mm
	台
	1033.62

	9
	特定电磁波谱治疗器
	单头
	台
	479.9

	10
	特定电磁波谱治疗器
	双头
	台
	849.05

	11
	ABS急救车
	车约为750*480*930。2层小抽屉，2层中抽屉，1层大抽屉。含1个侧挂盒、2个垃圾桶、1个旋转托盘、1个伸缩输液杆、1个氧气瓶支架、1个复苏板、22V电源插座1套
	台
	2569.28

	12
	ABS发药车
	约为780*480*980mm
	台
	2141.07

	13
	手术辅助照明灯
	单孔、LED光源
	台
	959.79

	14
	ABS病历推车
	60位(含病历本)
	台
	2776.01

	15
	ABS病历推车
	50位(含病历本)
	台
	2141.07

	16
	ABS病历推车
	25位(含病历本)
	台
	1328.94

	17
	电动吸引器
	移动式、含2个吸引瓶
	台
	885.96

	18
	ABS医用转移车
	两层双抽屉48格
	台
	1600

	19
	ABS医用转移车
	小号双层单抽屉
	台
	339.62

	20
	ABS医用转移车
	中号/双抽屉
	台
	428.21

	21
	ABS医用转移车
	小号两层单抽屉
	台
	339.62

	22
	ABS医用转移车
	中号两层单抽屉
	台
	369.15

	23
	ABS医用转移车
	小号三层无抽屉
	台
	343.31

	24
	ABS医用转移车
	大号两层双抽屉
	台
	479.9

	25
	ABS换药车
	两层48格
	台
	1200

	26
	ABS医用转移车(静音轮)
	配件、适用于ABS医用转移车
	只
	29.53

	27
	不锈钢担架推车
	约为200x650x780mm
	台
	1439.69

	28
	超声波雾化器
	便携式，雾化管通用
	台
	361.77

	29
	心电电极
	四肢电极夹
	套
	147.66

	30
	多功能中药粉碎机
	≥1000A
	台
	1181.28

	31
	空气波治疗仪
	含两件套筒
	台
	2214.9

	32
	气垫床
	含主机、管路、床垫
	台
	298

	33
	病历本
	适用于 ABS病历推车
	台
	16

	34
	真空拔罐器
	24罐装
	台
	56

	35
	真空拔罐器
	24罐装
	台
	89

	36
	壁挂式负压调节器
	含负压吸引装置、连接管、1.5L吸引瓶
	台
	1150

	37
	传呼铃手柄
	主机为迅铃
	台
	30

	38
	普通喉镜
	带3种型号镜片
	台
	620

	39
	输注泵泵架
	轻便、带移动轮、输液杆可伸缩
	台
	120

	40
	电脑中频治疗仪
	包含理疗线
	台
	3000

	
	年度预算合计
	
	
	150000

	1. 该项目总金额为150000.00元，投标人报价为单价下浮率，中标后据实结算用完即止不超总金额，数量仅为预估，最终数量以实际为准；
2. “参考规格、型号”中涉及的型号仅为参考，投标人需要根据实际情况进行投标。
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